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[image: image1.jpg]PYTANIA I ODPOWIEDZI 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-36/20 – dostawa sprzętu medycznego III.
I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, przekazując jednocześnie ich teść wraz z odpowiedziami.
	l.p.
	PYTANIE
	ODPOWIEDZ

	1
	Pytanie dotyczące Zadania nr. 2.5. pkt. 2 : "Dostawa mikrosilnika protetycznego" : Czy Zamawiający dopuszcza mikrosilnik protetyczny o mocy 35 W
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	2
	Pytanie dotyczące Zadania nr. 2.5. pkt. 10 : "Dostawa mikrosilnika protetycznego" : Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków gwarancji, aby wynosiły 
min. 12 miesięcy w serwisie posiadającym uprawnienia potwierdzone przez producenta?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3.
	Pytanie dotyczące Zadania nr. 2.6. pkt. 12 : "Dostawa otoskopów" : Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków gwarancji, aby wynosiły min. 24 miesięcy w serwisie  posiadającym uprawnienia potwierdzone przez producenta?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	4.
	Czy w zad. Nr 6 Zamawiający dopuści w pkt.2 wymaganych parametrów sprzętu diodę LED o napięciu zasilania 3,5V i temperaturze koloru bardziej zbliżonej do naturalnej, o wartości 4000 K oraz bardzo wysokim współczynniku odzwierciedlenia barw CRI wynoszącym ponad 95, a dla koloru czerwonego CRI(R) ponad 90, co ma duży wpływ na końcową diagnozę stawianą pacjentowi.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5.
	Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 18l/min; wadze 3,5kg i wymiarach: 36x 17x 28,5cm? 
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6.
	Czy Zamawiający dopuści butlę wielorazową 1l z polisulfonianu z pokrywą z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem lub butlę wielorazową 1,5l z poliwęglanu do wkładów jednorazowych z filtrem hydrofobowym/antybakteryjnym?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	7.
	Czy Zamawiający może doprecyzować czy będzie wymagał ssak w wersji przenośnej czy w zestawie z wózkiem?
	Zamawiający będzie wymagał ssak w wersji przenośnej.

	8.
	Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 18l/min; wadze 3,5kg i wymiarach: 36x 17x 28,5cm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9.
	Czy Zamawiający dopuści butlę wielorazową 1l z polisulfonianu z pokrywą z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem lub butlę wielorazową 1,5l z poliwęglanu do wkładów jednorazowych z filtrem hydrofobowym/antybakteryjnym?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	10.
	Czy Zamawiający może doprecyzować czy będzie wymagał ssak w wersji przenośnej czy w zestawie z wózkiem?
	Zamawiający będzie wymagał ssak w wersji przenośnej.

	11.
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 5 tygodni? Sprzęt medyczny i części zamienne sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie towaru) jest wydłużony i utrudniony.
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	12.
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	13.
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje treści umowy § 5:
2. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji:
e) czas na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max 120 godzin.
W przypadku awarii przedłużającej się ponad 120 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych)
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	14.
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres mailowy w treści umowy?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	15.
	dot. Załacznik nr 4 – Projekt umowy. dot §2 ust. 2 oraz §3 ust. 2 lit a) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu instalacji i przeszkolenia  w zakresie Pakietu nr 2 jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowany w ww. pakiecie parawan i nie wymaga montażu i uruchomienia ani przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	16.
	dot. Załacznik nr 4 – Projekt umowy.  dot. §5 ust. 2 lit a)- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wykonania przeglądów okresowych w zakresie Pakietu nr 2,  jeśli asortyment ten nie jest aparaturą medyczną i zgodnie z oświadczeniem Producenta nie wymaga przeglądów?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	17.
	dot. Załacznik nr 4 – Projekt umowy. sdot. §5 ust. 2 lit d)- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie do 72 godzin, czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych od przyjęcia zgłoszenia. Dla podmiotów mających siedzibę oddaloną o kilkaset kilometrów od Zamawiającego jest to optymalny czas, dający możliwość zorganizowania pracy.
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę w zakresie wszystkich zadań.

	18.
	Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską ? Sprzętt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty
	Tak, Zamawiający zrezygnuje dla Zadania 6.

	19.
	Czy Zamawiający dopuści otoskop zbudowany w oparciu o technologię LED-RING, światło jest generowane przez 6 źródeł światła znajdujących się na krawędzi części wziernikowej główki optycznej. Natężenie światła jest płynnie regulowane z zachowaniem pamięci ostatnich ustawień poprzez przytrzymanie włącznika narzędzia. Otoskop zasilany rękojeścią akumulatorową 

(3,7 V) ładowaną USB. Jednolite, jasne oświetlenie z temperaturą koloru 4000K zapewniające odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów (wartość CRI 90)


	Tak, Zamawiający dopuszcza. Wymaga dostarczenia ładowarki.

	20.
	Czy Zamawiający dopuści otoskop w miękkim etui?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.



II. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie:

1. SIWZ pkt. 4.  Termin wykonania zamówienia Nowa, prawidłowa treść:
Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Maksymalny termin realizacji zamówienia:
 •
do 21 dni od dnia podpisania umowy (dla zadania 1,2,4,5,6,7),
 •
do 7 dni od dnia podpisania umowy (dla zadania 3).
2. Załącznik nr 4 do SIWZ. § 1, ust. 3. Nowa, prawidłowa treść:
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy  przedmiotu umowy, montażu, uruchomienia, oraz przeszkolenie personelu  do dnia ...................... 2020r. (dla zadań 1,2,3,4,5,6,7,8).

3. Załącznik nr 2.3 do SIWZ, pkt. 16. Nowa, prawidłowa treść:
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Cena netto/szt
	Cena netto/łącznie
	VAT (%)
	Cena brutto łącznie

	16.
	Separator amalgamatu
	3
	
	
	
	


4. SIWZ pkt. 13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Nowa, prawidłowa treść::     
13.1.  Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w terminie do dnia  02.11.2020 roku, do godz. 9.00.
13.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 roku o godz. 9.15.                                 

III. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty. Wykonawcy mogą składać oferty z wykorzystaniem pierwotnych załączników do SIWZ.

Podpisy komisji przetargowej: 

Jarosław Wawrzyniak     
……………………………… 

Ewa Górak              

………………………………

Marcin Cieszyński 

………………………………            

Zatwierdził
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NIP: 839-25-59-082 REGON: 770979105

Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej przez Sad Rejonowy
w Gdansku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem NKRS 0000018711
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