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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-42/20 – dostawa sprzętu komputerowego II.
I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, przekazując jednocześnie ich teść wraz z odpowiedziami.
	l.p.
	PYTANIE
	ODPOWIEDZ

	1
	Czy dopuszczą Państwo zasilacz który posiada 4 gniazda wyjściowe zamiast 6 gniazd w tym 2 Schucko i 2 x IEC C13 jak na załączonym zdjęciu? Przy mocy czynnej zasilacza wskazanej w specyfikacji 540W podłączenie maksymalnie 4 urządzeń pod UPS np.: komputer, monitor etc. jest w naszej ocenie wystarczające jak dla 1 stanowiska. Zdjęcie tyłu zasilacza w załączeniu
	Tak, Zamawiający wymagać będzie w pkt 7 załącznika 2.2.do SIWZ (dotyczy dostawy USP – zadanie 2), co najmniej :
- 4 gniazda, w tym co najmniej 2 Schucko,
- RJ-11,
- RJ-45.

	2
	Czy dopuszczą Państwo zasilacz którego szerokość wynosi 139mm zamiast oczekiwanych w specyfikacji max 120mm

	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3.
	Czy dopuszczą Państwo zaoferowanie dwóch modeli zasilaczy z tej samej serii o różnej mocy i gniazdach wyjściowych ale z zachowaniem minimalnych parametrów przewidzianych w specyfikacji technicznej. Jeden z zasilaczy posiadał by moc czynną 1200W i 4 gniazda na wyjściu 2 x IEC C13 i 2 x Schucko oraz zasilacz o mocy czynnej 600W z 3 gniazdami Schucko na wyjściu.
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch modeli zasilaczy, o ile przedstawiają parametry nie gorsze od założonych w SIWZ. 


II. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie:

1. SIWZ pkt. 13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Nowa, prawidłowa treść::     
13.1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK   (sekretariat – pok.407, III piętro) w terminie do dnia  14.01.2021 roku, do godz. 10.00.
13.3.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Tuwima 37 (sekretariat – pok.407, III piętro) w dniu 14.01.2021 roku o godz. 10.15.                                 

III. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty. Wykonawcy mogą składać oferty z wykorzystaniem pierwotnych załączników do SIWZ.

Podpisy komisji przetargowej: 

Monika Mikucka     

……………………………… 

Ewa Górak              

………………………………

Wojciech Wielgus 

………………………………

Jarosław Wawrzyniak             ………………………………

Biegły:

Roman Siedlikowski 

………………………………
Zatwierdził
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