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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)  nr ZP-M-261-40/21 – Dostawa odczynników laboratoryjnych.
I. Na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	Termin dostawy analizatorów Zgodnie z SWZ termin dostawy analizatorów wynosi 14 dni od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dostawa fabrycznie nowych analizatorów wynosiła 28 dni od daty podpisania umowy? W chwili obecnej trwająca IV fala pandemii powoduje niepewność w terminowej dostawie analizatorów od producenta.
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym zmianie ulega:
· SWZ, Dział VI. Termin wykonania zamówienia, pkt 3. 
Nowa, prawidłowa treść:
Dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu dzierżawy w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Załącznik nr 5 do SWZ

· Załącznik nr 5 do SWZ, UMOWA DZIERŻAWY – WZÓR, § 1, ust 3, pkt 1. Nowa, prawidłowa treść:
Dostarczy urządzenie określone w  ust. 1 w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej), na swój koszt i ryzyko).

	2
	Dot. SWZ — załącznik nr 2.2.formularz asortymentowo – cenowy – Zadanie nr 1- zmiana z 15.12.2021. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?
	Zamawiający informuje, że test będzie stosowany jako marker oraz jako test ciążowy.

	3
	Dot. SWZ — załącznik nr 2.2.formularz asortymentowo – cenowy – Zadanie nr 1 zmiana z 15.12.2021.Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-TPO i anty-Tg posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?
	Tak, Zamawiający potwierdza.

	4
	Dot. SWZ — załącznik nr 2.2.formularz asortymentowo – cenowy – Zadanie nr 1 zmiana z 15.12.2021.Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane testy PAPP-A i free b-HCG posiadały certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation), zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	5
	Dot. SWZ — załącznik nr 2.2.formularz asortymentowo – cenowy – Zadanie nr 1 zmiana z 15.12.2021. pkt 31. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki w ilości oznaczeń.
	Tak, Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki w ilości oznaczeń. Zamawiający wymaga 200 oznaczeń. Wykonawca może zmodyfikować ilość oznaczeń samodzielnie, przygotowując ofertę.

	6
	Dot. SWZ — załącznik nr 2.1. PARAMETRY WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO zmiana z 15.12.2021. pkt 15 i Analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu - parametry wymagane, warunki serwisu i szkoleń. pkt. 22. Prosimy o podanie nazwy dostawcy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
	ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

	7
	Dot. SWZ zał. nr 2.1. zmiana z 15.12.2021 proszę o informację czy w kolumnie „parametry oferowane” będzie wystarczające wpisanie słowa „TAK” na potwierdzenie parametrów wymaganych?
	Tak

	8
	Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?
	Umowa nie zawiera postanowień́ dotyczących „okoliczności siły wyższej”, w związku z czym brak jest możliwości ustosunkowania się pytania takiej treści. Niemniej Zamawiający oświadcza, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem stanu epidemii związanego z wystąpieniem COVID-19 w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego.

	9
	2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej: „Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu. W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data." Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.
	Zamawiający wyraża zgodę, modyfikując Załącznik nr 5 do SWZ UMOWA DOSTAWY– WZÓR, § 8, ust 2. Nowa, prawidłowa treść:

2.
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu. W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.

	10
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	11
	Zał nr 5 (dostawa). Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
	Zamawiający wyraża zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa).

	12
	Zał nr 5 (dostawa). Par. 3 ust. 5-8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


	13
	Zał nr 5 (dostawa). Par. 5 ust. 4 -7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

	14
	Zał nr 5 (dostawa). Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.
	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 


	15
	Zał nr 5 (dostawa). Par. 7 ust. 3 -4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była liczona od wartości produktu poddanego reklamacji/wymianie?
	Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega § 7, ust:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego produktu poddanego reklamacji/wymianie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego produktu poddanego reklamacji/wymianie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej  w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

	16
	Zał nr 5 (dostawa). Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?
	Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 


	17
	Zał nr 5 (dzierżawa). Par. 1 ust. 2 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym zmianie ulega:

· SWZ, Dział VI. Termin wykonania zamówienia, pkt 3. 
Nowa, prawidłowa treść:
Dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu dzierżawy w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ, UMOWA DZIERŻAWY – WZÓR, § 1, ust 3, pkt 1. Nowa, prawidłowa treść:
Dostarczy urządzenie określone w  ust. 1 w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej), na swój koszt i ryzyko)..

	18
	Zał nr 5 (dzierżawa).  Par. 2 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?
	Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega § 2, ust. 10:
10.
Wydzierżawiający zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze, licząc od momentu przystąpienia do naprawy.

	19
	Zał 5 (przetwarzanie) Par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.” Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia: "a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. . W związku z tym zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ, UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  § 4 Nowa, prawidłowa treść:
1. …….. – Podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO udostępnia ……………..-Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia ……………..-Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez ……………..-Administratora danych przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. Zamawiający-Administrator danych poinformuje Wykonawcę– Podmiot przetwarzający o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego-Administratora danych danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy-Podmiotu przetwarzającego, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę-Podmiot przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. 
3. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy-Podmiotu przetwarzającego. 
4. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę-Podmiot przetwarzający. 
5. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy-Podmiotu przetwarzającego, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy-Podmiotu przetwarzającego.


II. Na podstawie art. 137, w celu zachowania terminów wskazanych w art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Zmianie ulega:
1. Dział XIII Termin związania ofertą, pkt 1. Nowa, prawidłowa treść:
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. upływa w dniu 25.04.2022 r. 

2. Dział XV Sposób oraz termin składania ofert; pkt 3. Nowa, prawidłowa treść:

Termin składania ofert: Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 26.01.2022 r. do godz. 08:00 

3. Dział XVI Termin otwarcia ofert, pkt. 1. Nowa, prawidłowa treść:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2022 r. do godz. 12:00

III. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.
Komisja Przetargowa:
Jarosław Wawrzyniak  ……………………………                                                                               

Ewa Górak                   ……………………………
Agnieszka Świerzyńska……………………………                                                                                   
Marcin Cieszyński        ……………………………                 

Zatwierdził:  
……………………………          
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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