[image: image1.jpg]7 Samodzielny ul.Tuwima 37, 76-200 Stupsk

( Publiczny tel. 59 847 45 00
Miejski Zaktad fax: 59 847 45 10

ﬂ ZOZ Opieki Zdrowotnej sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
www.spmzoz-slupsk.pl

SLUPSK w Stupsku






znak sprawy: ZP-M-261-22/22




        
            Słupsk, dnia 13.09.2022 r.                                                         znak pisma:   ZP-M-261-22/22-W.4   
[image: image1.jpg]PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)  nr ZP-M-261-22/22 – dostawa odczynników laboratoryjnych
I. Na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania glukozy w objętości 4 x 100 ml + wzorzec glukozy (1 x 3 ml), zwiększając liczbę opakowań do 8?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	2
	Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści standard w objętości 3ml, który jest dołączany do zestawu oznaczania glukozy?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3
	Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania glukozy w objętości 2 x 500 ml + wzorzec glukozy (1 x 3 ml), zmniejszając liczbę opakowań do 3? Czy Zamawiający dopuści standard w objętości 3ml, który jest dołączany do zestawu oznaczania glukozy, w ilości 3 sztuki?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	4
	Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania glukozy w objętości 2 x 500 ml + wzorzec glukozy (1 x 3 ml)?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5
	Czy Zamawiający dopuści testy CRP w opakowaniach zbiorczych 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opaowań w tabeli?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6
	Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania analizatora sklasyfikowanego jako wyrób medyczny dopuści dokonanie zmiany stawki VAT w tabeli z 23 na 8 %?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	7
	Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 półilościowy test do diagnostyki alergii „Litwa” ?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8
	Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 opisu przedmiotu dzierżawy łącznie z kołyską oraz oprogramowaniem, wymaga także skanera do odczytu testów paskowych?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	9
	Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 Setupclean ze stawką VAT 23 %? Setupclean nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	10
	Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując w pozycji 10 aż 30 opakowań Setupclean o pojemności 500 ml/opakowanie?
	Tak, Zamawiający wyga 15 opakowań. Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować ilość na formularzu. 

	11
	Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpięcie do LSI jedynie oprogramowania do odczytu testów paskowych ujętego w pozycji 1 opisu przedmiotu dzierżawy?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	12
	Dotyczy zadania nr 1. 6.
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 test o następującym składzie alergenowym?
f1 
Białko jaja 

f75 
Żółtko jaja 

f2 
Mleko krowie 

f45 
Drożdże piekarskie 

f4 
Mąka pszenna 

f5 
Mąka żytnia 

f9 
Ryż 

f14 
Soja 

f13 
Orzeszki ziemne 

f17 
Orzech laskowy 

f20 
Migdał 

f49 
Jabłko 

f84 
Kiwi 

f237 
Morela 

f25 
Pomidor 

f31 
Marchew 

f35 
Ziemniak 

f85 
Seler 

f3 
Dorsz 

f23 
Krab 

CCD 
Marker CCD
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	13
	Czy w Zadaniu 3 Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację oferowanych urządzeń w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	14
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki VAT dla analizatorów w załączniku 2.3 z 23% na 8% VAT?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	15
	Dot. wzoru umowy - systematyczne dostawy odczynników/ testów - dot. zadania 1,2,3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we worze umowy zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	16
	Dot. wzoru umowy - systematyczne dostawy odczynników/ testów - dot. zadania 1,2,3 oraz dostawa analizatorów- dot. zadania 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 umów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę poprzez dodanie do ostatecznie podpisanej umowy zwrotu „wartości netto”.

	17
	Dot. wzoru umowy dostawa analizatorów- dot. zadania 3

(§ 7 ust. 2 pkt e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto i naliczenie kary od niezrealizowanej części umowy?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	18
	Dot. wzoru umowy dostawa analizatorów- dot. zadania 3

(§ 7 ust. 2 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości uszkodzonego aparatu?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Przetargowa:
Ewa Górak                        ……………………………

Agnieszka Świerzyńska    ……………………………
Marcin Cieszyński            ……………………………  
Jarosław Wawrzyniak       ……………………………                                                                               

                                  Zatwierdził:  

                                                                                                                …………………………          
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711

CERTYFIKAT
1SO 9001
1SO14001

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat Systemu Zarzadzania Srodowiskiem PN-EN 1SO 14001:2015
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