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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1.  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) nr ZP-M-261-25/22 -  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych.
I. Na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1.
	Zadanie 1. Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 0,6x19?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	2.
	Zadanie 1. Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę 26G o rozmiarze 0,6x19?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3.
	Zadanie 1. Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę 26G o rozmiarze 0,6x19?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	4.
	Zadanie 1. Pozycja 13-14 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 1,1 x 32mm z przepływem 61ml/min?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5.
	Zadanie 1. 4 Czy Zamawiający dopuści kaniulę jak na zdjęciu?
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	Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SWZ.

	6.
	Zadanie 2. Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny niepodfoliowany?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	7.
	Zadanie 2. Pozycja 11- Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany na całej powierzchni?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8.
	Zadanie 2. Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy wykonany z włókniny typu SMS?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9.
	Zadanie 2. Pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:
1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm, zapakowane
3 x tupfery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m2 kula, bez nitki RTG
1 x peseta metalowa 12 cm
1 x peseta plastikowa niebieska 12,5 cm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	10.
	Zadanie 2. Pozycja 33-38 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne typu Dahlhausen?
	Tak, Zamawiający dopuszcza,
z zachowaniem wskazanej w SWZ numeracji.

	11.
	Zadanie 2. Pozycja 44 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek w opakowaniu a’300 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	12
	Zadanie 2. Pozycja 45 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 23G o głębokości nakłucia 1,8mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	13.
	Zadanie 2. Pozycja 45 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G o głębokości nakłucia 2,4mm?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	14.
	Zadanie 2. Pozycja 45 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	15.
	Zadanie 2. Pozycja 45 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	16.
	Zadanie 2. Pozycja 69 - Czy Zamawiający dopuści pęsetę sterylną?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	17.
	Zadanie 2. Pozycja 86 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:
1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm, zapakowane
3 x tupfery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m2 kula, bez nitki RTG
1 x peseta metalowa 12 cm
1 x peseta plastikowa niebieska 12,5 cm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	18.
	Zadanie 2. Pozycja 88 Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek w rozmiarze 0,6x19mm?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	19.
	Zadanie 2. Pozycja 70 - Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	20.
	Zadanie 2. Pozycja 71 - Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 20m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	21.
	Zadanie 2. Pozycja 98 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10szt z przeliczeniem

zamawianej ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	22.
	Zadanie 2. Pozycja 99 - Czy Zamawiający dopuści spódniczkę ginekologiczną wykonaną z włókniny polipropylenowej w kolorze granatowym?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	23.
	Zadanie 2. Pozycja 99 - Czy Zamawiający dopuści spódniczki pakowane a’10szt z opakowanie foliowe?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	24.
	Zadanie 2. Pozycja 106 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny jak Polfa? Parametry zgodne z swz.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Przetargowa:
Ewa Górak                        ……………………………

Marcin Cieszyński            ……………………………  
Jarosław Wawrzyniak       ……………………………                                                                               
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat Systemu Zarzadzania Srodowiskiem PN-EN 1SO 14001:2015
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