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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1.  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) nr ZP-M-261-25/22 -  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych.
I. Na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1.
	Załącznik 2.1, poz. 8. Prosimy o dopuszczenie igły typu motylek 
o rozmiarze 20 mm (długość) x 0,6mm (23G).
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	2.
	Załącznik 2.1, poz. 9. Prosimy o dopuszczenie kaniuli z igłą o wymiarach 0,6 x 19 mm
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	3.
	Załącznik 2.1, poz. 10. Prosimy o dopuszczenie kaniuli z igłą o wymiarach 1,2 x 45 mm
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	4.
	Załącznik 2.1, poz. 10. Prosimy o dopuszczenie kaniuli z igłą o wymiarach 1,4 x 45 mm
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5.
	Załącznik 2.1, poz. 11. Prosimy o dopuszczenie kaniuli 0,7 x 19 mm 
o przepływie 18 ml/min
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6.
	Załącznik 2.1, poz. 12. Prosimy o dopuszczenie kaniuli 0,9 x 25 mm 
o przepływie 33 ml/min
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	7.
	Załącznik 2.1, poz. 13. Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1 x 32 mm o przepływie 55 ml/min
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8.
	Załącznik 2.1, poz. 13. Prosimy o dopuszczenie kaniuli o podanych parametrach:

•
Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)

•
Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące)

•
Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)

•
Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku

•
Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi

•
Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi

•
Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle

•
Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie

•
Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna

•
Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed  rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

Kod koloru

Rozmiar ( GAUGE)

Rozmiar w mm

Przepływ

Różowy

20 G

1,1  x 25

65 ml/min


	

	9.
	Załącznik 2.1, poz. 14. Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1 x 32 mm o przepływie 55 ml/min
	Tak, Zamawiający dopuszcza.


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Przetargowa:
Ewa Górak                        ……………………………

Marcin Cieszyński            ……………………………  
Jarosław Wawrzyniak       ……………………………                                                                               
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711

CERTYFIKAT
1SO 9001
1SO14001

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat Systemu Zarzadzania Srodowiskiem PN-EN 1SO 14001:2015
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