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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1.  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) nr ZP-M-261-24/22 Dostawa, wymiana i montaż windy oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-montażowej.
I. Na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1.
	Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym określa wymiary szerokości i głębokości szybu oraz wymagane minimalne wymiary kabiny. W szybie nie ma możliwości zastosowania kabiny o wskazanych przez Zamawiającego wartościach. Wykonawca może zastosować technologię konstrukcji „odchudzonej”, co wpłynie negatywnie na wytrzymałość urządzenia i jego eksploatację oraz zwiększy możliwość dewastacji. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania kabiny maksymalnie dostosowanej do wymiarów wewnętrznych szybu.
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, wymagając Zgodnie ze swoją wiedzą kabiny maksymalnie dostosowanej do wymiarów wewnętrznych szybu, tj. spełniającej minimalne parametry opisane w SWZ 
i załącznikach. Wykonawca w swoim pytaniu nie wskazał parametrów jakie ma zamiar zaoferować. 

	2.
	Zamawiający przedstawia wymagania względem realizacji zadania oraz parametrów technicznych nowych dźwigów w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Wskutek zbiegu wielu szczegółowych wymagań, nie wpływających jednoznacznie na właściwości użytkowe, Zamawiający uniemożliwia przedstawienie ofert na inne urządzenia o nie gorszej funkcjonalności. Zamawiający wymaga wykonania dźwigu bez maszynowni z użyciem m.in. napędu pasowego, kaset wezwań KSL D20. Informujemy, że spełnienie  powyższego wymogu w sposób łączny jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Tylko jeden z producentów jest w stanie spełnić wszystkie powyższe wymagania co narusza art. 7 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Następujące przepisy zostaną dodatkowo naruszone:

1. naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby bezstronne i obiektywne 
2. naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy PZP poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania zamówienia; 
3. naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) albowiem przedmiot zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji 

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązania ogólnodostępnego tj. napędu bezreduktorowego linowego (niewymagającego systemów kontroli lin) oraz funkcji i elementów wykończeniowych zbliżonych lub lepszych do wymaganych w PFU.
	Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania ogólnodostępnego tj. napędu bezreduktorowego linowego (niewymagającego systemów kontroli lin) . Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie funkcji i elementów wykończeniowych nie gorszych od wymaganych w PFU – zgodnie z deklaracją dot. równoważności zawartą w SWZ.

	3.
	Specyfikacja techniczna oddaje dokładnie dźwig jednej Firmy - czy Państwo dopuszczają rozwiązania równoważne ?
	Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów wskazanych w SWZ i załącznikach.


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Przetargowa:
Ewa Górak                        ……………………………

Marcin Cieszyński            ……………………………  
Jarosław Wawrzyniak       ……………………………                                                                               
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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