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            Słupsk, dnia 03.03.2023 r.                                                         znak pisma:   ZP-M-261-7/23-W.2       
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego, przekazując jednocześnie ich teść wraz z odpowiedziami. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty.
	l.p.
	PYTANIE
	ODPOWIEDZ

	1
	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazwy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego zainstalowanego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.
	ATD Software, Proflab

	2
	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym z poz. 13 ma być kompatybilny z igłami systemowymi z poz. 12 i poz. 14
	Tak, Zamawiający potwierdza.

	3
	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów wymaganych z poz. 10. Czy wraz z aparatem do OB. Zamawiający wymaga dostarczenia, jako zamiennika funkcjonalnego, statywu do manualnego oznaczania OB. w probówkach kompatybilnych do aparatu
	Tak, Zamawiający potwierdza.

	4
	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto  za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.)
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5
	Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 7 pkt. 32 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 29 ust. 1 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w § 1 Wzoru Umowy Dzierżawy wymogu pokrycia kosztów podłączenia aparatu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Dzierżawcy oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest, w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, dopuszczalne? Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem aparatu do kwoty dzierżawy?
	Zamawiający informuje, że Wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem aparatu do kwoty dzierżawy.

	6
	W nawiązaniu do Załącznika nr 2, pozycja nr 22 – Probówki transportowe do mikroprobówek – wnosimy o doprecyzowanie opisu wymaganej pozycji
	Zamawiający wymaga aby probówki w poz. 22 były kompatybilne z poz. 19, 20, 21.


Komisja Przetargowa:
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711

CERTYFIKAT
1SO 9001
1SO14001

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat Systemu Zarzadzania Srodowiskiem PN-EN 1SO 14001:2015
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