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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł, nr ZP-M-261-31/23 -  dostawa środków dezynfekcyjnych.
I. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	Dotyczy pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Gotowy do użycia, bezbarwny. Na bazie dwóch alkoholi: etanolu (25g) i 1-propanolu  (35g), z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych. Spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (Noro, Rota, HSV, BVDV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty, wirus Adeno  i Polio powyżej 1 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	2
	Dotyczy pozycji 5.Czy Zamawiający dopuści do oceny Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie etanol 83,7g/100g oraz substancje pielęgnujące, w tym Panthenol oraz wit. E. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna do 1,5 min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae + M.Avium), F (Candida albicans, Aspergilius Niger), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Opakowanie 5 l.
	Tak, Zamawiający dopuszcza. 

	3
	Dotyczy pozycji 7. Czy Zamawiający dopuści do oceny Preparat do mycia i dezynfekcji  narzędzi  i endoskopów.  Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%-wyrób medyczny. Opakowanie 5 l.
	Tak, Zamawiający dopuszcza. 

	4
	Dotyczy pozycji 15. Czy Zamawiający dopuści do oceny Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie etanol 83,7g/100g oraz substancje pielęgnujące, w tym Panthenol oraz wit. E. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna do 1,5 min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae + M.Avium), F (Candida albicans, Aspergilius Niger), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Opakowanie 100 ml.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5
	Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 preparat Velodes Skin - Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe w 15 sek., Adeno i Noro w 15 sek., Polio w 30 sek.). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Op. 5L?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6
	Czy w związku z faktem, że preparat Skinsept pur jest zarejestrowany jako produkt leczniczy, do którego sprzedaży wymagane jest posiadanie statusu hurtowni farmaceutycznej, zamawiający wydzieli go do osobnego pakietu aby umożliwić złożenie korzystnej cenowo oferty większej grupie podmiotów- ponieważ pozostałe produkty są zarejestrowane jako wyroby medyczne i produkty biobójcze.
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	7
	Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat AHD 1000 w op. 250 ml z przeliczeniem ilości op. w miejsce produktu Skinsept pur (poz. 6) ?
	Zamawiający dopuszcza preparat równoważny do wymaganego, z odpowiednim przeliczeniem ilości w przypadku innej pojemności opakowania. Za preparat równoważny Zamawiający rozumie preparat o spektrum działania nie węższym niż wymagany treścią zapytania oraz składzie nie gorszym nie wymagany. Wykonawca, który zaproponuje preparat równoważny musi udowodnić równoważność przez złożenie wraz z oferta kart charakterystyk proponowanego preparatu.

	8
	Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktów równoważnych?
	

	9
	Pozycja 3 proponujemy preparat alkoholowy Aniospray Quick 1L.
	

	10
	Pozycja 4 proponujemy preparat do dezynfekcji Dentasept Specjal Rotatif 2l.
	

	11
	Pozycja 5 proponujemy do dezynfekcji rąk Skinman Soft Protect 5l
	

	12
	Pozycja 9 i 10 proponujemy chusteczki bezalkoholowe do  dezynfekcji delikatnych / głowic USG/ Sani Cloth Active 125szt.( ilość w przeliczeniu)
	

	13
	Pozycja 11 – proponujemy preparat do dezynfekcji narzędzi Sekusept Active 1,5kg.
	

	14
	Pozycja 12 – proponujemy preparat w pianie do narzędzi Aniosyme Prime 750ml (ilość w przeliczeniu).
	

	15
	Pozycja 15 – proponujemy preparat do dezynfekcji rąk Skinman Soft Protect 100ml.
	


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Przetargowa:
Jarosław Wawrzyniak  …………………………… 
Marcin Cieszyński        ……………………………    
Ewa Górak                   ……………………………                                                                           
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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