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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł, nr ZP-M-261-17/24 -  dostawa sprzętu laboratoryjnego do próżniowego systemu pobierania krwi
I. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	Dotyczy załącznika nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pakowanie mikroprobówek po 50 szt. i na dokonanie stosownych przeliczeń?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	2
	Dotyczy załącznika nr 1: Czy Zamawiający zgodnie z zaleceniami KIDL wymaga, aby celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	3
	Dotyczy załącznika nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów bezpieczeństwa na każdym pojedynczej szt. opakowania igieł widniał nr LOT, znak sterylności, znak CE oraz logo producenta i / lub nazwa systemu?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	4
	Dotyczy Załącznika nr 1: Czy mając na uwagę względy bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga, aby probówki w poz. 1, 2, 7, 8, 9 posiadały zamknięcie gwintowane?
	Tak, Zamawiający wymaga.

	5
	Dotyczy Załącznika nr 1: Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe pakowane po 90 szt. i wyrazi zgodę na dokonanie stosownych przeliczeń?
	Tak, Zamawiający dopuści.

	6
	Dotyczy Załącznika nr 1, pozycje 11, 12, 13: 

Prosimy, aby Wykonawca, który w pozycji nr 13 zaoferował uchwyty z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, musiał doliczyć 400 op. igieł do pozycji nr 12, aby zapewnić Zamawiającemu odpowiednią łączą ilość igieł. 

W przypadku zaoferowania uchwytów z zabezpieczeniem w pozycji nr 13, prosimy również o możliwość zmniejszenia o 400 op. ilości uchwytów z pozycji nr 11, oby nie było ich w ofercie (łącznie) za dużo. Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie w sposób równoważny systemów z zabezpieczeniem na igle jak i na uchwycie.
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	7
	Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 13 uchwytów z zabezpieczeniem w opakowaniach handlowych po 50 szt. i wykonanie odpowiednich przeliczeń
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8
	Poz. 1-5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę probówek w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9
	Poz. 6, 22 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	10
	Poz. 7-10 – Czy Zamawiający dopuści wycenę probówek w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	11
	Poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniu a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	12
	Poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści mikroprobówkę o pojemności 1,6ml?
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	13
	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych po 100 szt i igieł motylkowych pakowanych po 100 szt, co za tym idzie o zmianę wymaganej ilości opakowań w Załączniku nr 1
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	14
	Dotyczy poz. 5 i 6 Załącznika nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie rozwiązania polegającego na odczycie wartości OB ze skali logarytmicznej statywu, w którym umieszczona jest dedykowana próżniowa probówka szklana. Pobranie i pomiar odbywają się w systemie zamkniętym, odczyt następuje po 30 minutach.
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

	15
	Dotyczy poz. 10 Załącznika nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie probówek z trombiną dla których czas wykrzepiania wynosi 10 min, spełniających pozostałe wymagania SWZ.
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	16
	Dotyczy poz. 15 Załącznika nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu lub wyrażenie zgody na zaoferowanie w tej pozycji igły przeziernej zintegrowanej z uchwytem. Produkt opisany przez Zamawiającego może zapewnić tylko jeden producent, firma Greiner Bio One i uniemożliwia on złożenie innych konkurencyjnych ofert.
	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


II. Niniejszy dokument stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążący dla Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Komisja Przetargowa:
Jarosław Wawrzyniak  …………………………… 
Marcin Cieszyński        ……………………………    
Ewa Górak                   ……………………………                                                                             
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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