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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł, nr ZP-M-261-4/25 -  dostawa testów na potrzeby diagnostyczne
I. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:

	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	1) Czy Zamawiający w zadaniu 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu combo 8w1 - grypa A/B + COVID-19 + RSV + ADV + hMPV + PIV + RhV o dokładności dla poniższych parametrów:

SARS-CoV-2: 96,1%
grypa A:  98,4%
grypa B: 99,0%
RSV: 99,4%
RhV: 98,1%
PIV: 98,4%
ADV: 99,0%
hMPV: 99,0%
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	2
	Co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis „zestaw do kalibracji” w zadaniu nr 2 poz 3?
	CALIBRATION SET  - STADNARD F  -  kalibracja cotygodniowa czytnika testów FIA F200 SD BIOSENSOR ( Zamawiający posiada 5 czytników), data ważności pojedynczego zestawu od momentu dostawy min 2 lata

	3
	Czy w Zadaniu Nr 1 Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania? (40 opak. po 25 testów
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	4
	Czy w Zadaniu Nr 1 Zamawiający dopuści test o parametrze dokładności dla SARS-CoV-2 96,10% ?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	5
	Czy w Zadaniu Nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania? (150 opak. po 20 testów)
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	6
	Zadanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk indywidualnie pakowanych kasetek testowych, 25 buforów w probówkach ekstrakcyjnych z kroplomierzem oraz 25 sterylnych indywidualnie pakowanych wymazówek i instrukcji obsługi?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	7
	Zadanie 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	8
	Zadanie nr 2 poz. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 10 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	9
	Zadanie 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań nie zawierających w swoim składzie wacików nasączonych alkoholem?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	10
	Zadanie nr 2 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego zestawu do kalibracji wymaga Zamawiający oraz co zestaw powinien zawierać.
	CALIBRATION SET  - STADNARD F  -  kalibracja cotygodniowa czytnika testów FIA F200 SD BIOSENSOR ( Zamawiający posiada 5 czytników), data ważności pojedynczego zestawu od momentu dostawy min 2 lata

	11
	Czy w Zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenów wirusów wymienionych w specyfikacji w wymazach z nosa lub nosogardła?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	12
	Czy w Zadaniu nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści  test konfekcjonowany w op. x 20 szt. – po przeliczeniu te-stów na odpowiednią liczbę opakowań.
	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	13
	Czy w Zadaniu nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści kontrole zapakowane osobno i dostarczane w każdej do-stawie wraz z każdym opakowaniem zbiorczym zawierającym 20 testów?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	14
	Czy w Zadaniu nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści szybki półilościowy test kasetkowy do pomiaru poziomu białka C-reaktywnego w ludzkiej surowicy, osoczu i krwi pełnej?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	15
	Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zestaw do kalibracji w Zadaniu nr 2 poz. 3
	CALIBRATION SET  - STADNARD F  -  kalibracja cotygodniowa czytnika testów FIA F200 SD BIOSENSOR ( Zamawiający posiada 5 czytników), data ważności pojedynczego zestawu od momentu dostawy min 2 lata

	16
	Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści test charakteryzujący się dokładnością na poziomie: SARS-CoV-2: 96,11%, Grypa A:96,27%, Grypa B: 94,78%, RSV: 99,44%, Adenowirus: 99,03%, hMPV: 99,05%, Rhinowirus: 98,06%, PIV: 98,42%, Mycoplasma pneumoniae: 96,72%?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.


Komisja Przetargowa:

Jarosław Wawrzyniak  …………………………… 
Marcin Cieszyński        ……………………………    
Ewa Górak                   ……………………………                                                                             
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Podmiot wpisany jest do rejestru publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej
przez Sad Rejonowyw Gdarisku XVI Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000018711
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