Załącznik nr  2

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego stacjonarne przeznaczonego dla rezerwowego zasilania Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada w Słupsku.

- dostawa kompletnego nowego agregatu wraz z niezbędnymi instalacjami w celu zapewnienia rezerwowego źródła zasalania, automatyczne załączanie agregatu w przypadku zaniku zasilania z sieci,

- moc agregatu 66 kVA,

- lokalizacja agregatu zgodnie z projektem technicznym,

- agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej i wodoszczelnej, drzwiczki obudowy zabezpieczone zamkiem,

- agregat posadowiony na płycie betonowej,

- roboty instalacyjne i montażowe w celu montażu agregatu wraz z instalacja  do rozdzielnicy głównej i montażem układu SZR, z którym będzie współpracował agregat,

- wykonanie pomiarów ochronnych – skuteczność, izolacja i uziom agregatu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcje w języku polskim,

- przeszkolenie wyznaczonych osób Zamawiającego,

- w sprawach nieuregulowanych w dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającego związek z prowadzonymi robotami.,

- usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji,

- opracowanie instrukcji współpracy z Operatorem Energa – jeżeli jest wymagane, w przypadku braku konieczności- oświadczenie Wykonawcy,

- termin  realizacji zadania montażu wraz z uruchomieniem - 8 tygodni,

- gwarancja na przedmiot zamówienia 36 miesięcy,

- emisja spalin – zgodnie z dyrektywą – brak emisji,

- Wykonawca zapewnia kierownika budowy,

- wykonanie w ramach zadania przeglądów w okresie gwarancji wraz z materiałami  wliczone w cenę ( min 1 przegląd rocznie).