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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 170 000 zł, nr ZP-M-261-32/26 - dostawa testów STREP A i CRP na potrzeby diagnostyczne
1. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1. Nową treść stanowi plik: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - modyfikacja z dnia 27.10.xls
2. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:
	nr
	PYTANIE
	ODPOWIEDŹ

	1
	poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zawierających 20 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ich ilości?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	2
	poz. 2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów nie zawierających w zestawie wacików nasączonych alkoholem?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	3
	poz. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na niewycenianie wskazanej pozycji jeśli karta kalibracyjna zawarta jest w zestawie testowym (poz. 1, 2)?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	4
	czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie w formularzu cenowym dzierżawy przyrządu do testowania, w osobnej pozycji?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga zaoferowania testów kompatybilnych z czytnikiem testów FIA F200 SD BIOSENSOR posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza dodania nowej pozycji w formularzu dotyczącej kosztów zakupu/użyczenia/dzierżawy.

	5
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-M-261-32/26, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	6
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-M-261-32/26, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 10 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?
	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

	7
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-M-261-32/26, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego do półilościowego wykrywania CRP w krwi pełnej, surowicy lub osoczu? Zestaw zawiera w składzie indywidualnie pakowane kasetki testowe, kapilary, zakraplacze, probówki z buforem ekstrakcyjnym oraz instrukcję. Odczyt wyniku zgodnie z poniższą tabelą: 
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	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	8
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-M-261-32/26, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w poz. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania szybkich testów kasetkowych półilościowych? Zamawiający wpisał „Test immunologiczny do ilościowego pomiaru poziomu białka C-reaktywnego” zwracamy uwagę, iż ilościowy pomiar wskazanego parametru nie jest możliwy bez dodatkowego urządzenia takiego jak czytnik czy analizator. Jeśli Zamawiający potwierdzi konieczność zaoferowania dodatkowego urządzenia prosimy o informację w sprawie zakupu, użyczenia bądź dzierżawy urządzenia.
	Zamawiający wymaga zaoferowania testu immunologicznego do ilościowego pomiaru poziomu białka C-reaktywnego w ludzkiej surowicy, osoczu i krwi pełnej. Zamawiający wymaga zaoferowania testów kompatybilnych z czytnikiem testów FIA F200 SD BIOSENSOR posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza dodania nowej pozycji w formularzu dotyczącej kosztów zakupu/użyczenia/dzierżawy.

	9
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-M-261-32/26, poz. 2 Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie potwierdzi konieczność zaoferowania dodatkowego urządzenia, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika testów kasetkowych niewymagającego użycia kalibratora?
	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

	10
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-M-261-32/26, poz. 3 Z uwagi na to, że w pakiecie Zamawiający wymaga zaoferowania szybkich testów kasetkowych do oznaczeń metodą manualną, które nie wymagają kalibracji zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie produktu z poz. 3.
	CALIBRATION SET  - STADNARD F  -  kalibracja cotygodniowa czytnika testów FIA F200 SD BIOSENSOR ( Zamawiający posiada 5 czytników), data ważności pojedynczego zestawu od momentu dostawy min 2 lata


Załączniki: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - modyfikacja z dnia 27.10.
Komisja Przetargowa:
Jarosław Wawrzyniak  ……………………………                                                                               
Ewa Górak                   ……………………………                                                                               
Marcin Cieszyński        ……………………………       
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