[image: image1.jpg]7 Samodzielny ul.Tuwima 37, 76-200 Stupsk

( Publiczny tel. 59 847 45 00
Miejski Zaktad fax: 59 847 45 10

ﬂ ZOZ Opieki Zdrowotnej sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
www.spmzoz-slupsk.pl

SLUPSK w Stupsku






ZP-M-381-25/17





          Słupsk, dnia 18.12.2017r.   
ZP-M-381-25/17-W.2.  

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

[image: image1.jpg]Dotyczy zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro, nr ZP-M-381-25/17 – Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, rękawic i nici chirurgicznych na potrzeby Przychodni Rejonowych SPMZOZ w Słupsku.

Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego o następującej treści:
Pytanie
Zadanie 3, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w kolorze niebieskim lub fioletowym.
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 3, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych po 200 sztuk wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 3, poz. 4
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający w poz. 4 wymaga rękawic chirurgicznych jałowych bezlateksowych np. neoprenowych czy diagnostycznych jałowych bezlateksowych np. nitrylowych również konfekcjonowanych w pary (po 2 sztuki).
Odpowiedz
Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych jałowych bezlateksowych.
Pytanie
Zadanie 1, pozycja 13
Czy zamawiający dopuści igłę j.uż. o rozmiarze 0,5mmx25mm op/100szt.?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Zadanie 1, pozycja 27
Czy zamawiający dopuści papier do usg typ Mitubishi K-65 110mm x 20m ?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Zadanie 1, pozycja 34
Czy zamawiający dopuści pojemniki plastikowy jednorazowego użytku pojemność 35ml do badań histopatologicznych?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 1, pozycja 42
Czy zamawiający dopuści spódniczkę ginekologiczną na gumce z wiskozy j.uż. kolor zielony pakowaną po 10 sztuk?
Odpowiedz
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.
Pytanie
Zadanie 1, pozycja 48
Czy zamawiający dopuści strzykawki j.uż. w/w opisu op. 70 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań ?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Zadanie 1, pozycja 54
 Czy zamawiający dopuści żel do EKG op./ 250ml z przeliczeniem ilości?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 1, pozycja 55
Czy zamawiający dopuści żel do USG  op./ 0,5l z przeliczeniem ilości?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 1, Pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5mmx40mm?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 1 Pozycja 30
Czy Zamawiający oczekuje podkład bibułowy perforowany w rozmiarze 60cm x 80m?
Odpowiedz
Nie, Zamawiający nie oczekuje takiego podkładu. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie
Zadanie 1 Pozycja 42
Czy Zamawiający dopuści spódnice ginekologiczne wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim pakowane po 10szt. z przeliczeniem na 50 opakowań?
Odpowiedz
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.
Pytanie
Zadanie 1 Pozycja 48
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a’70szt. z przeliczeniem na 29 opakowań?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 1 Pozycja 53
Czy Zamawiający dopuści testy do sterylizacji w opakowaniach a’480szt. z przeliczeniem na 8 opakowań?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 1 Pozycja 58
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedz
Zamawiający nie wydzieli. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.
Pytanie
Zadanie 2 Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kompres 10cm x 10 cm?
Odpowiedz
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.
Pytanie
Zadanie 2 Pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści plaster do kaniul w op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedz
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie
Zadanie 2 Pozycja 30
Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 13x100mm?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 2 Pozycja 31
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie
Zadanie 2 Pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści wałeczki stomatologiczne 300g?
Odpowiedz
Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.
Ponadto, Zamawiający zmienia treść pkt 7, działu III Sposób przygotowania oferty.

Nowa prawidłowa treść:
7. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  oznaczeniem  „Oferta na dostawę sprzętu jednorazowego użytku”, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Tuwima 37, w  sekretariacie  pok. 407 (III p),  w terminie do dnia 21.12.2017r.  do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2017r. o godz. 10.15.
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