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          Słupsk, dnia 16.01.2018r.   
ZP-M-381-1/18-W.2.  

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

[image: image1.jpg]Dotyczy zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro, nr ZP-M-381-1/18 – Dostawa materiałów i narzędzi stomatologiczno-protetycznych do Poradni Stomatologicznej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37 oraz 11 Listopada 7.
Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego o następującej treści:
Pytanie
Poz. 16 – Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 02, 04, 06 mają znacząco różną cenę. Czy Zamawiający może podzielić tę pozycję na trzy w zależności od rozszerzalności i określić ilość sztuk dla każdej pozycji?
Odpowiedz
Zamawiający dokonuje zmiany pozycji 16 poprzez podział na 3 pozycje. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie
Poz. 17 – Ćwieki papierowe o rozszerzalności 02, 04, 06 mają znacząco różną cenę. Czy Zamawiający może podzielić tę pozycję na trzy w zależności od rozszerzalności i określić ilość sztuk dla każdej pozycji?
Odpowiedz
Zamawiający dokonuje zmiany pozycji 17 poprzez podział na 3 pozycje. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie
Poz. 36 – Filtek Ultimate nie występuje w zestawach. Dostępne są tylko pojedyncze strzykawki tak jak w poz. 72. Czy Zamawiający może wykreślić tę pozycję?
Odpowiedz
Zamawiający dokonuje usunięcia pozycji 36 oraz zwiększenia pozycji nr 72. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie
Poz. 41 – Do wymienionej końcówki potrzebna jest szybkozłączka, czy Zamawiający posiada taką i jakiej firmy? Jeśli nie czy mamy uwzględnić ją w wycenie?
Odpowiedz
Zamawiający wymaga uwzględnienia szybkozłączki w wycenie.

Pytanie
Poz. 55 – Proszę o określenie wielkości opakowania produktu MTA
Odpowiedz
Zamawiający wymaga opakowania MTA MINI ( 3x0,14 g MTA, 1 ml płynu).

Pytanie
Poz. 77 – Optibond solo występuje w opakowaniu handlowym 3 ml (nie 5ml). Proszę określić ilość sztuk.
Odpowiedz
Zamawiający wymaga opakowania 3 ml. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie
Czy Zamawiający mógłby przesunąć termin składania ofert w wyżej wymienionym przetargu. Prośbę (zapytanie) swą motywujemy koniecznością prawidłowej wyceny szerokiego asortymentu jak również oczekujemy na odpowiedzi, które wpływają na specyfikacje asortymentową
Odpowiedz
Zamawiający zmienia treść pkt 7 i 8 , działu III Sposób przygotowania oferty.
Nowa prawidłowa treść:
7. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  oznaczeniem  „Oferta na dostawę  materiałów i narzędzi stomatologiczno-protetycznych do Przychodni Stomatologicznej SPMZOZ w Słupsku przy ul. Tuwima 37 oraz      11 Listopada 7” , w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Tuwima 37, w sekretariacie (pok. 407, III piętro), w terminie do dnia  23.01.2018r., do  godz. 09.00.
8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2018r., o  godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie
III. Sposób przygotowania Oferty pkt 10 a). mówi że zapytania można składać do 15.02.2018r - czy to nie jest pomyłka?
Odpowiedz
Termin składania pytań to 15.01.2018.  
Pytanie
poz 16. ćwieki  gutaperkowe w wymienione rozszerzalności występują w różnych cenach.
Ile zamawiający przewiduje ćwieków gutaperowych 02?
Ile zamawiający przewiduje ćwieków gutaperowych 04?
Ile zamawiający przewiduje ćwieków gutaperowych 06?
Odpowiedz
Zamawiający dokonuje zmiany pozycji 16 poprzez podział na 3 pozycje. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie
poz 17. ćwiek papierowy różne ceny w zależności od rozszerzalności.
Ile zamawiający przewiduje ćwieków papierowych 02?
Ile zamawiający przewiduje ćwieków papierowych 04?
Ile zamawiający przewiduje ćwieków papierowych 06?
Odpowiedz
Zamawiający dokonuje zmiany pozycji 17 poprzez podział na 3 pozycje. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie
poz 36. Filtek Ultimate - kpl. - zestaw wycofany przez producenta, dostępne tylko kolory solo. Jak potraktować wymienioną pozycję?
Odpowiedz
Zamawiający dokonuje usunięcia pozycji 36 oraz zwiększenia pozycji nr 72. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie
poz 40. Końcówka na turbinę NSK - proszę sprecyzować czy zamawiana końcówka ma być instalowana na rękaw typu midwest czy złączkę NSK?
Odpowiedz
Zamawiający potwierdza, że końcówka ma być instalowana na złączkę NSK.
Pytanie
poz 60.  czy chodzi o pasek tłoczony?
Odpowiedz
Tak

Pytanie
poz. 61. czy zamawiający pyta o pasek typu "kapsel"? 
Odpowiedz
Tak
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