## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZP-M-381-1/19 - ZADANIE 1
lp | Asortyment | jm | ilość | Cena j. netto | Cenaj. brutto PLN | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Kraj pochodzenia | Producent | Numer katalogowy
1 | Probówki do surowicy o obj. pobrania 4 ml z aktywatorem wykrzepiania | szt | 72000
2 | Probówki do surowicy o obj. pobrania 2 ml z aktywatorem wykrzepiania | szt | 7000
3 | Probówki do badań hematologicznych z antykoagulantem EDTA-K2 o obj.pobrania 1- 2 ml | szt | 56000
4 | Probówki do OB, 1-2 ml do odczytu automatycznego | szt | 25000
5 | Czytnik do odczytu OB. (dzierżawa) | mies. | 24
6 | Probówka z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, 2 ml, do analizy glukozy bez żelu | szt | 16000
7 | Igły motylkowe systemowe do pobierania w systemie próżniowym z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu, 0,8 mm. | szt | 200
8 | stazy wielokrotnego użytku | szt | 10
9 | stazy jednorazowego użytku | szt. | 500
Wartość ogółem
WYMAGANIA DODATKOWE:
1.Technika pobrania –system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji.
2.Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia- minimum 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
3.Probówki posiadają znacznik pobrania, znak CE, znak sterile R, sterylność 10-6.
4.Wszystkie elementy systemu próżniowego (probówki, igły, uchwyty, adaptery) muszą pochodzić od jednego producenta ze względu na kompatybilność sprzętu.
5. Przeprowadzenie szkolenia z zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi zakończone wystawieniem imiennego certyfikatu dla personelu medycznego.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu z dobrej praktyki pobierania materiału do badań. Szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w formie szklenia internetowego poprzez dostęp do platformy internetowej, w języku polskim.
7. Zamawiający wymaga wykonanie obserwacji wraz z przedstawieniem raportu zawierającego zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania przez personel Zamawiającego przedmiotu dostarczanego przez Wykonawcę. Raport musi dotyczyć m.in. pobierania materiału, transportu do laboratorium oraz prawidłowej identyfikacji pacjenta.Obserwacje należy wykonać raz na 12 miesięcy w punktach pobrań Zamawiającego.
8. Dzierżawa czytnika do OB o parametrach: (pkt 5)
- minimalna wydajność analityczna 40 testów na godzinę
- automatyczna korekta temperatury do 18 st. Cel.
-podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego po stronie oferenta