## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZP-M-381-1/19 - ZADANIE 6
lp | Asortyment | jm | ilość | Cena j. netto | Cenaj. brutto PLN | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Kraj pochodzenia | Producent | Numer katalogowy
1 | Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem o obj.pobrania 1-2 ml | szt | 17000
2 | Probówki do prób krzyżowych z EDTA K2, dedykowany kolor korka, 5-6 ml. | szt | 2000
3 | Probówka do surowicy, bez żelu oraz aktywatorem wykrzepiania na bazie trombiny, 4-6 ml, czas wykrzepiania 5 min, | szt | 1000
4 | Uchwyt do igieł systemowych (holder) | szt | 97000
5 | Igły systemowe do pobierania krwi w systemie próżniowym 0,9 x32mm(+/- 2 mm), 0,8x32mm(+/- 2 mm), 0,7x32mm | szt | 80000
6 | Igły systemowe ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem do pobierania krwi w systemie próżniowym 0,9 x32mm(+/- 2 mm), 0,8x32mm(+/- 2 mm), 0,7x32mm | szt | 17000
7 | Igły systemowe z zintegrowaną osłonką zabezpieczającąprzed zakłuciem oraz komorą wizualizującą skuteczność wkłucia (wielkość komory wizualizacyjnem co najmniej 0,5 cm), do pobierania krwi w systemie próżniowym, 0,8 mm. | szt | 800
8 | Igły motylkowe systemowe ultracienkościenne do pobierania w systemie próżniowym z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, aktywacja mechanizmu zabezpieczajacego odbywa się gdy igła znajduje się w naczyniu pacjenta, 0,8 mm. | szt | 100
9 | adapter do przenoszenia krwi ze strzykawki do probówki prózniowej | szt. | 1000
Wartość ogółem
WYMAGANIA DODATKOWE:
1.Technika pobrania –system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji.
2.Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia- minimum 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego (4 miesiące dla probówek koagulologicznych).
3.Probówki posiadają znacznik pobrania, znak CE, znak sterile R, sterylność 10-6.
4.Wszystkie elementy systemu próżniowego (probówki, igły, uchwyty, adaptery) muszą pochodzić od jednego producenta ze względu na kompatybilność sprzętu.
5.Igły systemowe z osłonką zabezpieczającą przeciw przypadkowemu zakłuciu umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły, gdzie aktywacja zabezpieczenia odbywa się jedną ręką i musi objawiać się dźwiękowym sygnałem potwierdzającym zamknięcie, dla osoby pobierającej.
6.Probówki do koagulologii z ograniczoną przestrzenią martwą nad meniskiem krwi (w prawidłowo napełnionej probówce <1 cm3 powietrza) o budowie typu "probówka w probówce" zapewniającej zminimalizowanie aktywacji płytek dla optymalnego monitorowania APTT.
7. Przeprowadzenie szkolenia z zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi zakończone wystawieniem imiennego certyfikatu dla personelu medycznego.
8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu z dobrej praktyki pobierania materiału do badań. Szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w formie szklenia internetowego poprzez dostęp do platformy internetowej, w języku polskim.
9. Zamawiający wymaga wykonanie obserwacji wraz z przedstawieniem raportu zawierającego zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania przez personel Zamawiającego przedmiotu dostarczanego przez Wykonawcę. Raport musi dotyczyć m.in. pobierania materiału, transportu do laboratorium oraz prawidłowej identyfikacji pacjenta.Obserwacje należy wykonać raz na 12 miesięcy w punktach pobrań Zamawiającego.