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ZAPYTANIE OFERTOWE – MODYFIKACJA 1


I.   ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku przy ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK, płatnik podatku VAT, posiadający NIP 839-25-59-082, REGON 770979105, tel. 59 84-74-500, fax 59 84-74-510 oraz  adres strony internetowej  www.spmzoz-slupsk.pl
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1. Dostawa i montaż węzła cieplnego wysokoparametrowego z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozdział ccw od co oraz robotami towarzyszącymi w Przychodni Rejonowej przy ul. 11 Listopada 7.

Kod CPV: Węzeł cieplny lokalny 09323000-9

2. Zakres przedmiotu zamówienia
a) Zaprojektowanie  i montaż węzła cieplnego wysokoparametrowego (technologia i automatyka) wraz z jego przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania węzła.

b) Zaprojektowanie i montaż instalacji do podgrzania ciepłej wody z funkcja podgrzewania wody w czasie pracy Przychodni wraz z opomiarowaniem i robotami towarzyszącymi.

c) Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny zgodnie z obowiązującymi normami.

d) Uzyskanie uzgodnień dokumentacji: PT węzła cieplnego wraz z PT instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i PT instalacji wewnętrznej c.o. z dostawcą energii cieplnej ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

e) Przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych, prób szczelności, płukania oraz odbioru końcowego dopuszczającego instalacje do eksploatacji.
f) Konserwacja  - utrzymanie w stałej sprawności technicznej – zakres zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
g) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 3 lata.

h) Przedmiot zamówienia tj. dokumentacja techniczna i roboty budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr 29/2018  i umową nr ZG/21/2018 do dnia 30.08.2019 r.
i) Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna.
3. Dokumentacja winna być wykonana:

· w formie wydruku w 3 egzemplarzach:

· opis techniczny rozwiązań technologicznych, instalacyjnych, materiałowych, wyposażenia, dostosowania pomieszczenia,
· rzut,
a) w formie elektronicznej opracowanej na płycie CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej w 2 egzemplarzach.
III.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu 

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę i zaproponować tylko jedna cenę.

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

4. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem kompleksowej usługi pralniczej.
5. Formularz oferty  winien być podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania  Oferenta.

6. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  oznaczeniem  „Dostawa węzła cieplnego”, w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Tuwima 37, w  sekretariacie  pok. 407 (III p),  w terminie do dnia 19.02.2019r.  do godz. 10.00. 
7. Otwarcie ofert nastąpi 19.02.2019r. o godz. 10.15
8. Do udzielania wyjaśnień upoważniony jest Marcin Cieszyński – tel. 59-84-74-512.

IV.  WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia  do dnia 30 sierpnia 2019 r.  

V.  WARUNEK  OCENY  OFERT

1. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  z  najniższą łączną wartością brutto oferty 
(Dział III formularza ofertowego – załącznik nr 1) odpowiadająca   wszystkim  warunkom  przedstawionym  przez  Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym wzorem.

                                                                                        



  Zatwierdził:
                                                                  




   …………………..  

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Warunki techniczne nr 29/2018
4. Wzór umowy

5. Zakres czynności serwisowych w okresie gwarancji
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